## Slide 1: Tanque de entrada
Rejilla
Desbordamiento
Agua cruda y reciclaje de retrolavado
Reciclaje de retrolavado
Desagües de las tolvas
LFOM
Tolvas diseñadas para capturar arena que de otro modo se asentaría en el floculador

## Slide 2: Tanque de entrada
Rejillas
Desbordamiento
Agua cruda
Reciclaje de retrolavado
Desagües de las tolvas
LFOM
Floc/Clarificador Bypass (intercambie el niple de tubería con el LFOM)
Dosificador

## Slide 3: Rejilla
Previene la obstrucción de los pasos estrechos en la planta ¡Necesitamos un método de fabricación! Diseñado para pasar el caudal con el 90% de las aberturas obstruidas Física
  Ecuación del orificio
  Expansión de flujo (pero Vout es pequeña por lo que la ecuación del orificio es razonable)

## Slide 4: La fracción abierta es clave para el diseño de la rejilla
Con alambres en tensión la fracción abierta pueda alcanzar mas que 0.7
En cambio si lo hace con orificios la fracción abierta será mucho menos

## Slide 5: Proporcionalidad del cabezal de flujo por tres vertederos
Vertedero en V
Rectangular
Sutro

## Slide 6: Medidor lineal de flujo usando orificios
Photo by Lindsay France

## Slide 7: Medidor lineal de flujo usando orificios
Más fácil de fabricar en el campo que el vertedero Sutro Imita el vertedero Sutro usando un patrón de orificios Instale en una sección de tubería de PVC en el tanque de entrada Utilizado en todas las plantas de AguaClara excepto la primera planta (Ojojona)

## Slide 8: Puerto de inyección

## Slide 9: Mini tanque de entrada para caudales bajos

## Slide 10: Mini tanque de entrada para caudales bajos
Trash Racks
Overflow/Drain
Raw water
Backwash recycle
LFOM
Floc/Clarifier Bypass (swap pipe stub with LFOM)
Doser